Classeur des fiches techniques des tubes ou flacon  utilisés sur le pôle de Biologie-Pathologie : localisé dans l’armoire métallique du plateau technique et mis à jour lors des changements de marché et de l’actualisation des fiches communiquée par les fournisseurs et la CAMSP.

| N° fiche Technique | Référence CAMSP | Nom | Référence fournisseur | Fournisseur | Date de rédaction de la fiche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3040250 | TUBE E.D.T.A 5 ML (MAUVE)- 2017 | 454023 | GREINER | 09-2017 |
| 1 | 3040271 | TUBE E.D.T.A 7 ML (MAUVE)- 2017 | 456023 | GREINER | 09-2017 |
| 2 | 3040282 | TUBE E.D.T.A/ APROTININE 5 ML (ROSE) | 361017 | BECTON DICKINSON | 12-2013 |
| 3 | 3040410 | TUBE CITRATE SODIUM 1.8 ML (BLEU) | 363047 | BECTON DICKINSON | 10-2016 |
| 3 | 3040420 | TUBE CITRATE SODIUM 5 ML (BLEU) | 363048 | BECTON DICKINSON | 10-2016 |
| 5 | 3040216 | TUBE SEC SILICONE 5 ML (ROUGE) | 454027 | GREINER | 11-2017 |
| 5 | 3040238 | TUBE SEC SILICONE 7 ML (ROUGE) | 456092 | GREINER | 11-2017 |
| 5 | 3040158 | TUBE GEL + SILICONE 7 ML (ROUGE + BAGUE JAUNE) | 456071 | GREINER | 11-2017 |
| 5 | 3040169 | TUBE GEL + SILICONE 5 ML (ROUGE + BAGUE JAUNE) | 454071 | GREINER | 11-2017 |
| 6 | 3721870 | TUBE HEPARINE LITHIUM VIDE 2 ML (VERT) pédiatrie | 454089 | GREINER | 11-2017 |
| 6 | 3040205 | TUBE HEPARINE LITHIUM 7 ML (VERT) | 456084 | GREINER | 11-2017 |
| 6 | 3792164 | TUBE GEL + HEPARINE LI 7 ML (VERT + BAGUE JAUNE) | 456083 | GREINER | 11-2017 |
| 6 | 3792153 | TUBE GEL + HEPARINE LI 5 ML (VERT + BAGUE JAUNE) | 454083 | GREINER | 11-2017 |
| 7 | 3040431 | TUBE HEPARINE SODIUM (BLEU ROI) | 456080 | GREINER | 09-2017 |
| 8 | 3721836 | TUBE ACD SOLUTION B 7 ML (JAUNE)- 2017 | 456094 | GREINER | 09-2017 |
| 8 | 3721847 | TUBE ACD SOLUTION B 10 ML (JAUNE)- 2017 | 455094 | GREINER | 09-2017 |
| 9 | 3040384 | TUBE FLUORURE SODIUM 2 ML (GRIS) | 454085 | GREINER | 02-2018 |
| 9a | - | TUBE NaF/EDTA GLYCEMIE 2 ML (GRIS) | 454061 | GREINER | 02-2018 |
| 10 | 3040227 | TUBE NEUTRE PURGE (BLANC)- 2021 | 362725 | BECTON DICKINSON | 09-2017 |
| 11 | 3040147 | MICROTUBE AMBRE + GEL | 365979 | BECTON DICKINSON | 12-2013 |
| 11a |  | MICROTUBE BD Microtainer MAP EDTA K2 (ROSE) -2019 | 363706 | BECTON DICKINSON | 12-2013 |
| 11 | 3040180 | MICROTUBE HEPARINE LITHIUM (VERT) | 365988 | BECTON DICKINSON | 12-2013 |
| 12 | - | SERINGUE BD A-PRESET pour PRELEVEMENT GAZOMETRIE | 364316 | BECTON DICKINSON | 05-2017 |
| 13 | - | Tube VACUETTE BIOCHIMIE URINAIRE 6.5 ML (JAUNE) | 456 007 | GREINER | 11-2017 |
| 14 | - | TUBE BD VACUTAINER ECBU avec acide borique (KAKI) | 364 959 | BECTON DICKINSON | 12-2013 |
| 14a |  | POT de RECUEIL URINE BD VACUTAINER (BLEU) | 364941 | BECTON DICKINSON | 12-2013 |
| 15 | - | FLACON BD BACTEC PEDS(IATRIE) PLUS/F CULTURE VIALS | 500008334 | BECTON DICKINSON | 09-2019 |
| 16 | - | FLACON BD BACTEC CULTURE MYCO(BACTERIE)/F Lytic | PP162JAA | BECTON DICKINSON | 08-2019 |
| 17 | - | FLACON BD BACTEC MYCOSIS IC/F CULTURE VIALS | 1372400JAA | BECTON DICKINSON | 08-2019 |
| 18 | - | FLACON BACTEC Plus Aerobic/F CULTURE VIALS | 8089074 | BECTON DICKINSON | 09-2019 |
| 19 | - | FLACON BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F CULTURE VIALS | 8089974 | BECTON DICKINSON | 09-2019 |

- Modifications nouveau marché 2017

- Micro tubes disponibles

- Mise à jour fiches techniques fournisseurs : 09/2017, 11/2017, 02-2018, 08 et 09/2019

- Modification 2019 (fiche 11a : nouvel analyseur SYSMEX XN 9100)

- Modification 2020 : (fiche 9 et 14a)

- Flacons hémocultures (5)

- Modifications nouveau marché 2020 (stop tube VS /remplacement tube neutre purge GREINER par tube neutre purge BD)