CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST Pôle Biologie-Pathologie Département de Bactériologie-Virologie, Hygiène Hospitalière et Parasitologie-Mycologie Laboratoire d’Hygiène Hospitalière Responsable: Pr. C. PAYAN Hôpital de la Cavale Blanche Boulevard Tanguy Prigent 29609 BREST CEDEX Secrétariat : 02 98 14 53 39 Laboratoire : 02 98 14 53 35 Fax : 02 98 14 51 49

FICHE DE PRELEVEMENT D’EAU POUR RECHERCHE DE LEGIONELLES

DANS LES RESEAUX D’EAU INTERIEURS DES BATIMENTS

Nom du préleveur : 	Habilité pour prélever :   oui □     non □

Date de prélèvement : 	Heure de prélèvement :

Identification du point de prélèvement :

Etablissement :	   Service :	  Numéro UF :

# Bâtiment :	  Etage : 	Nombre de flacons prélevés : __

N° chambre ou identification du local : 	Numéro de flacon:‗‗‗‗‗‗

Type de point de puisage :

lavabo □ 	douche □	douchette □	fond de ballon □	retour de boucle□

Autre □  précisez :

Point de puisage à utilisation fréquente oui □     non □  Remarques

Traitement de l’eau dans l’établissement :    oui □     non □

Si oui : nature du traitement : thermique □   chlore □   brome □   ozone □   autre à préciser □

Contrôle suite à un traitement choc après détection de Légionelles dans le réseau : oui □      non □

Si oui : nature du traitement : thermique □    chlore □    brome □

autre à préciser □ 		date du traitement :

Si Eau Chaude Sanitaire : Vanne eau froide coupée : 	oui□  non □

Si Eau Froide : Vanne eau chaude coupée : 	oui□  non □

Nature de l’eau prélevée : 				chaude □      mitigée □     froide □

Prélèvement effectué :           	          au premier jet : 	□           après écoulement : □

(Démontage avant prélèvement : 			oui □  non □

Flexible □        Pommeau de douche □         mousseur □            brise-jet□

(Préciser le temps de purge : ________

(Désinfection du point de prélèvement :   Flambage □   désinfectant □     aucun□

Présence de tartre oui □  non □ 	Si oui : tartre + □	tartre ++ □

Température de l’eau : 	 Référence thermomètre    : _________________ Dernier étalonnage < 12 mois: oui □  non □

Remarques éventuelles :

Eau Chaude Sanitaire : Acheminement des prélèvements à température ambiante

Eau Froide : Acheminement des prélèvements à température ambiante

Partie réservée au laboratoire	  Date d’arrivée :

Réceptionné au laboratoire par 	Heure d’arrivée :

Remarques réservées au laboratoire :

# Text boxes

N°