| A REMPLIR PAR L’UNITE DE SOINS |
| --- |
| Unité : N° UF : | Date : |
| ENDOSCOPE N° interne de l’endoscope Type d’endoscope Gastroscope Duodénoscope Coloscope Echo-endoscope Bronchoscope Naso-fibroscope Cysto-fibroscope Hystéro-fibroscope Fibroscope Autre : …………………………………… Marque Pentax Olympus Storz Fujinon Autre………….. Origine de l’endoscope Appareil du CHRU de BREST : Numéro d’inventaire : ………………………………… Numéro de série : ………………………………….. Appareil de prêt Numéro de série : …………………………………… Appareil neuf Numéro de série : :……………………………………… CONTEXTE DU PRELEVEMENT Contrôle programmé Retour de maintenance Contrôle après prélèvement non-conforme Contrôle avant utilisation d’un appareil de prêt Contrôle avant utilisation d’un appareil neuf TYPE DE DESINFECTION Manuelle : Date : ……./…./……. - Heure : ………h……..min Laveur-Désinfecteur (agrafer le ticket) Double Traitement (après prélèvement non-conforme) Autre : ………………………………………………….. MATERIEL A FOURNIR POUR LE PRELEVEMENT Les adaptateurs pour : ( Canal air-eau ( Canal d’aspiration ( Water-jet | Ticket du LD : |

L’endoscope doit être adressé au laboratoire d’Hygiène Hospitalière dans un champ propre et dans un bac de transport spécifique préalablement nettoyé et désinfecté

| Réservé au LHH | Nom des opérateurs | Nombre des canaux | Volume recueilli | N° lot de DNPT | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |